|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: LUPA DE 90 DIOPTRÍAS** | |
| **A CARACTERÍSTICAS GENERALES**  A01  CAMPO DE VISIÓN: 74°/89°  A02 MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN: 1.32X  A03 FACTOR MAGNIFICACIÓN HAZ LASER: .76X  A04 DISTANCIA DE TRABAJO: 7MM    **B GARANTÍA**  B01 01 AÑO DE GARANTÍA ANTE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. |