|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| **DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: TERMÓMETRO DIGITAL** |
| **A CARACTERÍSTICAS GENERALES**  A01 PARA MEDIR TEMPERATURA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS.  A02 MEDICIÓN SIN CONTACTO (INFRAROJO?)  A03 RANGO DE TEMPERATURA: 32°C – 42°C O RANGO MAYOR  A04 TIEMPO DE RESPUESTA A LA MEDICIÓN MENOR A 2 SEGUNDOS.  A05 MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS 10 COMO MÍNIMO.  A06 PANTALLA LCD O LED.  A07 APAGADO AUTOMÁTICO.  **B GARANTÍA**  B01 GARANTÍA MÍNIMA DE 01 AÑO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |